СПИСОК НАПРАВЛЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИСТЕМАХ УМНОГО ДОМА

( список составлен преимущественно для квартир
в многоквартирных домах, площадью до 100м2 )

- Система контроля качества воздуха

  - Контроль параметров качества воздуха

    - Температура воздуха в каждом помещении

    - Влажность воздуха в каждом помещении

    - Содержание CO2 и других примесей в воздухе

      - Содержание в воздухе диоксида и монооксида углерода (CO)

      - Содержание формальдегида, бензола, других летучих компонент (HCHO)

      - Содержание примесей углеводородных газов: пропана, метана, н-бутана

  - Система вентиляции

    - Приточная вентиляция в ряде помещений

      - Подогрев входящего воздуха

      - Очистка входящего воздуха

      - Охлаждение входящего воздуха

        - Управляемые вентиляционные решётки
(для центрального кондиционера)

    - Вытяжная вентиляция в ряде помещений

    - Рекуперация между приточной и вытяжной вентиляцией

  - Система отопления

    - Регулирование радиаторов центрального отопления

      - Контроль температуры радиаторов

    - Дополнительный электроподогрев воздуха

      - Электрорадиаторы

      - Электроподогрев радиаторов центрального отопления

      - Инфракрасные обогреватели

      - Система тёплых полов

      - Рециркуляционные системы:
Тепловые пушки, завесы, кондиционеры с подогревом

  - Система кондиционирования

    - IR управление стационарными кондиционерами

  - Система Метео-контроля

    - Атмосферное давление воздуха

    - Контроль параметров окружающей среды за пределами здания

      - Температура воздуха

      - Температура воздуха в приземном слое

      - Относительная влажность воздуха

      - Скорость и направление ветра

      - Интенсивность света

      - Загрязненность атмосферного воздуха

- Система охранной сигнализации

  - Система контроля проникновения

    - Датчики движения в ряде помещений

    - Подсистемы определения положения людей в помещении

      - Ультразвуковые датчики определения расстояния до объекта

      - Ультразвуковые радары для определения местоположения

  - Система видеонаблюдения

    - Система видеонаблюдения за внешним периметром

  - Система идентификации людей

    - Система идентификации (распознавания)  людей по лицу

    - Подтверждение идентификации по дополнительным факторам

      - Идентификация людей по носимой электронике и радиочастотным меткам RFID

      - Идентификация людей по фигуре (скелету)

      - Идентификация людей по звуку шагов

  - Система «Отпугивания»

    - Свето-шумовое воздействие на злоумышленника

  - Система активного противодействия вторжению

    - Свето-шумовое воздействие на злоумышленника

    - Охранная робототехника

    - Система охранного задымления

  - Системы контроля условного доступа (СКУД)

    - Считыватели Proximity RFID для определенных зон охраны

    - Считыватели биометрической информации

    - Электромагнитные замки и другие системы ограничения доступа, в т.ч. п. 9.4 и 9.5

- Система пожарной сигнализации

  - Автономные извещатели задымления

  - Система контроля за критическими уровнем CO и CO2

  - Система контроля за критическим уровнем температуры

  - Обнаружение возгораний при помощи контроля ионизации

  - Обнаружение возгораний через систему видеонаблюдения

  - Специализированные системы дымоудаления

  - Системы автоматизированного пожаротушения

    - Система волнового пожаротушения (звуком)

  - Централизованное извещение о задымлении, CO, возгорании, 		в соответствии с п.14

- Система пылеудаления и очистки воздуха

  - Определение загрязнения воздуха взвешенными частицами, PM10, PM2.5

  - Стационарные мойки воздуха

  - Роботы пылесосы и dock-станции

  - Канальные фильтры в приточной вентиляции в т.ч. п. 1.2.1.2

- Система контроля утечек воды

  - Система определения источников утечки

  - Система перекрытия входящих труб

- Система централизованного Медиа-архива и «Mediaroom»

  - Система следования контента за человеком

  - Адаптивная система фильтрации контента для детей

- Система IP телефонии (VoIP), в т.ч. видео-телефонии

  - Подключение домофонов к IP телефонии

    - Идентификация пришедшего по голосу через домофон

    - Идентификация пришедшего по лицу через домофон

  - Система следования VoIP-контакта за человеком

  - Подключение камер видео-наблюдения к IP-телефонии

  - Классические IP телефоны и VoIP шлюзы

  - Использование телевизоров в качестве VoIP-терминалов

  - Управление функциями умного дома через IP телефонию

  - Извещение о событиях через IP-телефонию

  - Управление функциями IP-телефонии через другие устройства (например: callback)

- Система освещения

  - Система мониторинга освещенности помещений и отдельных зон внутри этих помещений

  - Система управления освещением, в т.ч. п. 9.1

    - Изменение цвета и яркости света в зависимости от индивидуальных предпочтений

    - Изменение (теплоты) цвета и яркости света в зависимости от времени суток и других факторов

  - Система следования освещения за человеком

- Моторизованная обстановка

  - Моторизованные шторы и жалюзи на окнах

  - Моторизованные телевизоры и проекторы

  - Включение и выключение бытовых приборов: кухня, стирка

  - Моторизованные замки и электрозащёлки

  - Управление гаражными дверьми, шлагбаумами и воротами

  - Моторизованные двери внутри помещений, раздвижного типа

- Система оперативного управления функциями умного дома

  - Система радио кнопок переключающих простые функции

    - Система заказа заканчивающихся расходных материалов
(подробнее в п.18)

  - Пользовательский Web интерфейс

  - Мобильные приложения для iOS и Android

  - Центральная консоль

- Система электро-энергоснабжения

  - Система мониторинга электропотребления

    - Система централизованного мониторинга электропотребления в силовых щитах

      - Контроль включения электроприборов по индивидуальным параметрам (NIALM)

      - Автоматизированное снятие показаний с сертифицированных приборов учёта

      - Дублирующий учёт потребленной электроэнергии и синхронизация показаний

      - Автоматизированная подача показаний энергоснабжающей компании

    - Система мониторинга электропотребления по направлениям в силовых щитах

    - Система мониторинга электропотребления освещения и отдельных розеток

    - Система мониторинга электропотребления внутри отдельных IoT устройств

    - Проверка подключения лишних нагрузок при изменении статуса дома

  - Система управления нагрузками

    - Система отключения нагрузок в силовых щитах по направлениям

    - Система отключения нагрузок на отдельных электро розетках и удлинителях

    - Система отключения электрических приборов с функцией IoT

  - Система бесперебойного питания

    - Система стабилизации входного напряжения

    - Система аккумуляции электроэнергии

    - Инверторные подсистемы

  - Альтернативные, автономные источники электроэнергии

  - Автоматизированная система управления электроснабжением (АСУЭ)

  - Процедуры экономии электроэнергии

- Система автоматизированного управления умным домом

  - Распределенная база данных автономных объектов

  - Система координации автономных объектов IoT и робототехники

  - Реестр и система профилей пользователей умного дома

  - Система глубокого обучения и искусственного интеллекта

- –

- Централизованная система извещения о важных событиях

  - Важные события для Умного Дома

    - Событие задымления, наличия опасных газов и возгорания

    - Событие протечек, затопления, повышенной влажности

    - Событие проникновения в дом постороннего

    - Событие землетрясения или нарушения несущих конструкций здания

  - Схемы централизованного извещения

    - Извещение при помощи централизованных извещателей, сирен

    - Извещение при помощи Multimedia: Телевизоров, Аудио-центров

    - Извещение при помощи системы освещения, в том числе RGB ламп

    - Извещение при помощи внешних средств связи: SMS, E-mail, VoIP

- Контроль и мониторинг здоровья владельцев Умного Дома и гостей

  - Контактные методы снятия информации о здоровье человек

    - Носимая электроника с функциями мониторинга здоровья

    - Датчики вмонтированные в места прикосновений

  - Бесконтактные методы мониторинга здоровья

    - Тепловизионный портрет человека - тепловизионные камеры

    - Контроль изменения состава газов в воздухе около человека

    - Анализ координации движений по данным системы видео наблюдения

  - Ручная сбор параметров здоровья человеком, с ведением базы данных

    - Напольные весы с передачей данных о измерениях на сервер

      - Идентификация производящего измерения по его весу

    - Тонометр и другие медицинские приборы с передачей данных о производимых измерениях на сервер

  - Аналитическая система дающая рекомендации на основании производимых измерений

    - Обмен собранными данными с медицинскими учреждениями через Internet

- Контроль за безопасностью детей

  - Особый режим контроля, в случае, если дети остались одни дома

- Контроль звуковых загрязнений в доме и за его пределами

  - Закрытие автоматических окон и дверей для уменьшения шума с улицы

- Автоматизированное пополнение расходных материалов и продуктов

  - Автоматизированный учёт расходных материалов и необходимости уборки

    - Радио-кнопки сигнализирующие об окончании расходных материалов

    - Полностью автоматизированное отслеживание окончания расходных материалов

  - Автоматизированный заказ расходных материалов в Web-магазине + доставка

  - Система напоминания о необходимости покупки на мобильных устройствах